澎湖縣政府消防局統計通報
108年澎湖縣消防栓概況
1、 本縣108 年轄區內消防栓，地上式消防栓共計264處、地下式消栓共計594 處，合計858處，與去(107)年比較，地上式消防栓減少3處，地下式消防栓增加8處，近3年來消防栓數量呈逐漸上升之趨勢情形。
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圖1澎湖縣政府消防局消防栓歷年統計
(資料來源：澎湖縣政府消防局)

2、 本縣消防栓數量以自來水管線建置及建築物和人口數(密度)多寡情形分布，至108年以馬公市541處為最多(占63.05%)，其次依序為湖西鄉109處(占12.70%)、白沙鄉97處(占10.84%)、西嶼鄉51處(占6.30%)、七美鄉36處(占4.20%)，望安鄉24處(占2.80%)最少。六鄉(市)消防栓分布情形如表1與圖2所示。


表1澎湖縣政府消防局消防栓分布統計表
	鄉(市)
	消防栓數量(支)
	備註

	
	地上式
	地下式
	合計
	

	馬公市
	217
	324
	541
	

	湖西鄉
	5
	104
	109
	

	白沙鄉
	21
	76
	97
	

	西嶼鄉
	21
	30
	51
	

	望安鄉
	0
	24
	24
	

	七美鄉
	0
	36
	36
	


資料來源：澎湖縣政府消防局
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圖2澎湖縣政府消防局所屬各大隊轄區消防栓數量統計
(資料來源：澎湖縣政府消防局)

3、 本縣108年消防栓損壞報修共計146件，較去(107)增加63件(增加75.90%)，主因係108年實施道路改善暨開發新建工程進行管線更換等工程施作，損壞率提高，報修次數增加(如表2所示)。本縣108年1至12月消防栓損壞報修情形統計圖如圖3所示。




表2澎湖縣政府消防局107-108年消防栓損壞報修統計表
	件數
月份
	107年報修件數
	108年報修件數
	備註

	一
	0
	24
	

	二
	0
	12
	

	三
	5
	10
	

	四
	0
	21
	

	五
	5
	16
	

	六
	3
	11
	

	七
	6
	5
	

	八
	8
	8
	

	九
	10
	14
	

	十
	13
	8
	

	十一
	15
	8
	

	十二
	18
	9
	

	總計
	83
	146
	


資料來源：澎湖縣政府消防局
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圖3澎湖縣政府消防局108年消防栓損壞報修情形分布圖
(資料來源：澎湖縣政府消防局)



4、 本縣108 年轄區內消防栓，地上式消防栓共計264處、地下式消栓共計594 處，共計858處；蓄水池共計135處、游泳池共計2處、深水井共計28處、其他共計76處。消防水源統計報如表3所示。

表3澎湖縣政府消防局消防水源統計報表(中華民國108年12月底)
	鄉(市)
	消防栓數(支)
	蓄水池數
(處)
	游泳池數
(處)
	深水井數
(口)
	其他
(處)

	
	地上式
	地下式
	
	
	
	

	總計
	264
	594
	135
	2
	28
	76

	馬公市
	217
	324
	125
	1
	9
	19

	湖西鄉
	5
	104
	7
	1
	3
	13

	白沙鄉
	21
	76
	3
	-
	4
	14

	西嶼鄉
	21
	30
	-
	-
	2
	19

	望安鄉
	-
	24
	-
	-
	9
	7

	七美鄉
	-
	36
	-
	-
	1
	4


資料來源：澎湖縣政府消防局

5、 [bookmark: _GoBack]結論：本縣平常消防栓用水供給係依賴自來水公司地下管線供給，惟遭遇天然災害(乾旱、地震)、人危災害(管線汰換維修、消防栓撞斷)情況下，轄區消防栓恐面臨停水、限水狀況，此時搶救災害用水供給將有困難，為防止此情形發生，平時消防栓查察本縣消防同仁亦將其他救災可用水源(如游泳池、蓄水池、深水井、池塘及港口汲水點等)列管檢查，以利火災搶救不時之需。
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