## 工作表1
|  | 建造執照審查自主檢核表 | [5 empty] | 第1版(103.09.03)
一、申請書類
1. | 各類書表
| □建造執照及雜項執照規定項目審查表(A13-2) |  |  |  |  | □申請書
| □起造人名冊 | □設計人名冊 |  | □建築師簽證表 |  | □設備專業技師簽證表
| □委託書 | □建築物/雜項工作物概要表 |  |  |  | □現況彩色相片(3個月內)
□施工說明書
PS1.為加強建築管理，內政部所頒建築執照各類書表加註「簽章」之項目欄，均應由該特定人親自簽名並
蓋章。(72.10.08台內營字第184728號)
PS2.現況彩色相片需涵蓋道路、排水溝開闢情形、基地與道路(建築線)、鄰地地界關係、基地及四周鄰房
現況等。
2. | 土地權利證明文件
| □土地登記簿謄本(3個月內) |  |  | □地號表 |  | □地籍簿謄本(3個月內)
| □土地使用權同意書(如為部分使用應標示計算面積及加蓋騎縫章) | [6 empty] | □共同壁協議書
PS1.申請基地設定典權需提出典地所有權人之同意證明文件。(63.06.05台內營字第577518號)
PS2.申請基地設定抵押權，其新建及增建時毋須取得抵押權人同意。(70.06.15台內營字第026663號)
3. | 建物權利證明文件
| □原使用執照 |  | □原有建物登記(簿)謄本 |  |  | □合法房屋證明文件
□原建物測量成果圖
4. | 其他核准書件
| □建築線指示圖 |  | □農變建核准函 |  |  | □農業用地申請建築時相關核准文件
| □特定目的基地應檢附目的事業主管機關准予核備證件 |  |  |  |  | □都市設計審議通過書件
□經本府(工務處)核准設置專用下水道函文(下水道法施行細則第4條)
| □開放空間審查容積獎勵核准函及相關核准書類 |  |  |  |  | □觀光旅館籌設許可及核准書類
5. | 其他證明文件
□預鑄式污水處理設施核可函(含規格表)
□內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料審核認可通知書等證明文件
□結構所用電子計算機程式備案函
□其他： 。
6. | 報告書類
| □地質調查報告 | (如需辦理地下探勘者，需再檢附地質鑽探報告電子檔)
(□地質鑽探報告(5層以上或供公眾使用使用建築物；基地面積≧600㎡；基礎涵蓋面積≧300㎡)
| □資料蒐集、現地踏勘等地基調查方式提出之調查報告 | [5 empty] | □鄰地鑽探資料)
□結構計算書(2層以下跨度超過6公尺或3層跨度超過5公尺之鋼筋混凝土樑；跨度超過12公尺之鋼架構造；4層以上)
之鋼架構造；4層以上)
□安全鑑定報告
7. | 綠建築專章簽證計算書或低碳建築檢討計算書
□建築基地綠化(適用範圍：新建建築物，但個別興建農舍及基地面積300㎡以下者免附)
□建築基地保水(適用範圍：新建建築物，但第13章山坡地建築、地下水位小於1公尺之建築基
地、個別興建農舍及基地面積300㎡以下者免附)
□建築物節約能源(適用範圍：學校類、大型空間類、住宿類建築物，及同一幢或連棟建築物之
新建或增建部分之地面層以上樓層（不含屋頂突出物）之樓地板面積合計超過一千平方公尺
之其他各類建築物(不含機房、作業廠房、非營業用倉庫、地面層以上總樓地板面積500㎡以
下農舍、及農業或研究用溫室、園藝設施、構造特殊之建築物))
□建築物雨水及生活雜排水回收再利用(適用範圍：總樓地板面積達一萬平方公尺以上之新建建
築物，不含衛生醫療類(F-1)或經中央主管建築機關認可之建築物)
□綠建材(供公眾使用建築物，室內裝修材料、樓地板面材料及窗≧45％，戶外地面≧10％)
□低碳建築檢討計算書(適用範圍：非都市土地專案變更編定興建住宅案)
7. | 建物拆除書件
| □拆除執照審查表 |  | □拆除執照申請書 |  |  | □申請人名冊
| □建築物拆除概要表 |  | □拆除計畫書(如併建造執照申請得免檢附)
| □拆除建物平面圖 |  | □拆除同意書(含設定抵押權同意書、無產權登記切結)
8. | □都市計畫細部設計說明書
9. | □公寓大廈規約(含共有專有圖說/切結書)
二、建築設計
Ⅰ. | 基地概況
1. | 本案申請基地 鄉 段 地號等 筆，係屬
| □都市計畫外一般建築用地 |  |  | □非都市土地專案變更編定興建住宅案
□都市計畫內
2. | 建築線位置及退縮範圍是否與建築線指示圖相符? | [5 empty] | □是 | □否
3. | 是否符合區域計劃及都市計劃之指導及特別規定? | [5 empty] | □是 | □否
4. | 是否屬供公眾使用建築物?(內政部99.03.03台內營字第0990801045號令) | [6 empty] | □是 | □否
5. | 是否屬應設置無障礙設施案件?(建築技術規則建築設計施工編第10章) | [6 empty] | □是 | □否
如是，是否依「公共建築物建造執照無障礙設施工程圖樣種類及說明書應標示事項表」檢附
| 相關圖說? 其無障礙設施設置是否符合建築物無障礙設施設計規範? | [6 empty] | □是 | □否
6. | 是否屬應進行環境影響評估之案件?(開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準)
[7 empty] | □是 | □否
7. | 是否屬違章建築補照案件? |  |  | □是 | □否
8. | 是否需依規設計雨水貯集滯洪設施?其容量及設置是否符合規定?(建築技術規則建築設計施工編
| 第4條之3)? |  |  | □是 | □否
9. | 申請基地是否位屬水庫集水區或水質水量保護區內?(水庫集水區及自來水水質水量保護區網際
| 網路查詢系統) |  |  | □是 | □否
10. | 污水處理設施放流水標準是否符合規定?(建築物污水處理設施設計規範、預鑄式污水處理設施
| 核可函附規格表) |  |  | □是 | □否
11. | 建築物高度是否符合規定?(建築技術規則建築設計施工編第164條、禁限建規定、農變建10.5M)
|  |  |  | □是 | □否
12. | 是否位屬依文化資產保存法公告或列冊之古蹟、遺址、文化景觀保存維護區範圍?(文化部文化
| 資產局網站查詢) |  |  | □是 | □否
13. | 是否位屬自然保留區?(行政院農委會林務局自然保育網) | [5 empty] | □是 | □否
14. | 是否屬畸零地或應留設供鄰地合併使用之土地?(澎湖縣畸零地使用規則) | [6 empty] | □是 | □否
15. | 申請基地是否與建築線相連接，其連接部份之最小長度應在二公尺以上? | [6 empty] | □是 | □否
16. | 農變建申請案其建築設計是否符合原核定住宅興建計畫書? | [5 empty] | □是 | □否
17. | 農業設施申請案其建築設計配置與使用項目是否業會請農漁局查察符合原核准容許內容?
[7 empty] | □是 | □否
18. | 是否應設置防空避難設備?(內政部指定建築物附建防空避難設備適用地區一覽表、建築技術規
| 則建築設計施工編第140條) | [5 empty] | □是 | □否
19. | 是否得免建築師設計?(本縣建築管理自治條例第17條) | [5 empty] | □是 | □否
20. | 新設空氣調節設備是否涉及內政部訂頒「建築物空氣調節設備專業工程部分專業技師簽證項目」
? 其建築物之空氣調節設備專業工程部份，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師
| 負責辦理，建築師並連帶責任。 | [5 empty] | □是 | □否
21. | 是否屬應檢附結構計算書?(本縣建築管理自治條例第11條第2項第3款) | [6 empty] | □是 | □否
| 其內容是否與設計(結構圖、樓層數、樓層高度、梁柱尺寸…)相符? | [6 empty] | □是 | □否
22. | 是否屬應辦理特殊結構委託審查案件?(本縣建築執照申請有關特殊結構委託審查原則)
[7 empty] | □是 | □否
23. | 是否位屬地質敏感地區?(經濟部中央地質調查所全球資訊網(http://www.moeacgs.gov.tw)/地
| 質法專區) | [6 empty] | □是 | □否
24. | 基地地質調查及地質安全評估是否符合規定?(地質法第8、10條) | [6 empty] | □是 | □否
25. | 是否應設計騎樓或無遮簷人行道?(本縣建築管理自治條例第20條) | [6 empty] | □是 | □否
26. | 是否屬特定建築物?其限制是否符合規定?(建築設計規則建築設計施工編第5章)
[7 empty] | □是 | □否
27. | 建築物基地地面是否高出所臨接道路邊界處之地面或基地內排水無礙?(建築法第43條)
[7 empty] | □是 | □否
28. | 建築物之排水溝渠與出水方向是否配合該地區之排水系統設計?(本縣建築管理自治條例)
[7 empty] | □是 | □否
29. | 民間設置游泳池是否徵得自來水事業當地管理機構同意?(內政部86.03.25(86)內營字第
| 8602493號函) | [5 empty] | □是 | □否 | □未設置
30. | 公有新建建築物之總工程建造經費達新臺幣5,000萬元以上?(約建造執照申請書上登載工程造價
| *3UP，實際金額請洽工程主辦單位詢問) | [5 empty] | □是 | □否
31. | 公有新建建築物之總工程建造經費達新臺幣2億元以上?(約建造執照申請書上登載工程造價*3UP
| ，實際金額請洽工程主辦單位詢問) | [5 empty] | □是 | □否
32. | 是否屬經濟部依工廠管理輔導法第11條第2項公告於設廠前應先取得主管機關之設立許可之情形
，應先取得主管機關之工廠設立許可再行辦理建造執照申請?
□是(經濟部100年5月9日經工字第10004602690號、103年1月13日經工字第10204607600號公告)
□否
[6 empty] | 審查人： |  |  | (印)
Ⅱ. | 建築技術規則--綜合審查
| 項目 |  | 審查結果 |  | 項目 |  |  | 審查結果
|  |  | 符合 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 不符合
| 一、地籍圖、配置圖、現況圖、位置圖（方位、地形、地段、地號、面前道路名稱、道路寬度、比例尺標示）、圖例、索引表 |  |  |  | F.屋外出入口最大步行距離（94）
G.私設通路（1.1.38，2，2-1，163）
H.騎樓（28，57）
| 二、面積計算表 |  |  |  | I.車道（59-1，60~61，135~136）
1.騎樓設置（28）
| 2.各層樓地板面積及戶數（1.1.5） |  |  |  | J.出入口、門廳、通道、走廊（90~92）
| 3.總樓地板面積及工程造價（1.1.7） |  |  |  | K.直通樓梯、步行距離（93，95）
| 4.突出物面積（12.5%）檢討（25㎡） |  |  |  | L.標高（GL、FL、道路等）(1.1.8)
5.夾層面積（1/3）檢討（100㎡）
M.擋土牆等雜項工程
| 6.陽台面積（1/8、1/10）檢討（8㎡） |  |  |  | N.防火建築物及防火構造（69，70，76）
| 7.法定空地檢討（27，163） |  |  |  | O.分戶牆、分間牆構造（86）
8.建築面積及建蔽率檢討
| （1.1.3，26~28） |  |  |  | P.有效採光（40~42）
| 9.停車空間檢討（59~62） |  |  |  | 4.其他層平面
| 10.各層(含挑空)容積樓地板面積及容積率檢討（161，162，164-1） |  |  |  | A.用途
B.建築物高度限制範圍（14~24-1）
| 11.道路陰影面積及建築物高度檢討3.6：1(164，164-1) |  |  |  | C.直通樓梯數量、出入口、門廳（89~91，93，122）
12.退縮地及退縮建築
| 三、各層平面圖： |  |  |  | D.步行及重複步行距離（93，95）
1.比例尺不得小於1/200
| 2.地下層平面 |  |  |  | E.走廊寬度 (92)
| A.用途 |  |  |  | F.陽台及開窗距離（1.1.3，45，110，110-1）
B.停車空間（1500㎡應設車道）(60)
G.安全梯（96~97-1），升降機（55）
C.直通樓梯數量(≧200㎡二座）(95)
H.防火門窗構造及寬度（75，76，110）
D.樓梯寬度（33，98）
| E.防火區劃（1500㎡）（79，81） |  |  |  | I.緊急升降機及排煙室（106，107）
| 3.一層平面 |  |  |  | 5.屋頂層平面
| A.著色並標示地下層範圍 |  |  |  | A.避難平台檢討（99）
| B.用途 |  |  |  | B.突出物用途（1.1.10）
| C.防火間隔(110，110-1) |  |  |  | C.避雷針（H≧20m）(設備編20)
D.開窗距離（45）
| E.污、排水系統及專用下水道 |  |  |  | D.斜屋頂覆蓋率(農變建)
| 四、立面圖（比例尺不得小於1/200）： |  |  |  | 4.車道及汽車升降機間（寬度、淨高2.1m）
| 1.緊急進口（每10m以內）（108~109） |  |  |  | 5.牆剖面等含排水溝及坡度
6.樓層高度及淨高（含夾層及欄杆）（38，164-1）
2.建築線、地界線
| 3.建築物高度及檢討與標示 |  |  |  | 六、公寓大廈規約檢附及共專有部分著色
4.突出物高度（9m）（6m）
| 5.女兒牆高度（1.5m） |  |  |  | 七、結構：
| 6.避雷針（H≧20m）(設備編20) |  |  |  | 1.各層平面圖（地界線、材料強度）
| 7.材料標示 |  |  |  | 2.開挖支撐防護措施書圖（挖土深度1.5公尺以上者）
8.退縮建築（高度比）
| 9.斜屋頂斜率及高度 |  |  |  | 3.碰撞距離
| 五、剖面圖： |  |  |  | 八、冬至日日照陰影
| 1.樓梯間(淨高1.9m、級高、級深、扶手高度)（33，35） |  |  |  | 九、低碳建築設計(農變建)
十、廁所、污水處理設施(47、49)
2.電梯
| 3.騎樓及無遮簷人行道（淨高、淨寬、坡度）（57） |  |  |  | 十一、衛生設備(設備37)
✽ | 屋突層不得再享有陽臺優待，其所留設屋簷、雨遮、遮陽板之水平投影面積，如屬建築技術規則建築設計施工編第1條第3款規定不計入建築面積者，亦不計入屋頂突出物水平投影面積之和。(內政部營建署82.10.19營署建字第15511號及96.10.22.營署建管字第0962917050號函)
✽ | 有關「建築技術規則建築設計施工編」第1條第3款及第162條第1項第1款規定之免計入建築面積及總樓地板面積之雨遮構造形式，請詳內政部100.4.15台內營字第10008022591號令。
✽ | 建築技術規則建築設計施工編第1條第9款及第10款第5目執行疑義，請參見內政部營建署98.06.04營署建管字第0980032504號函及內政部99.01.12內授營建管字第0990800107號函。
✽ | 建築物各層結構性過梁部分之水平投影面積應計入建築面積，得不計入各層樓地板面積。(內政部89.10.05台內營字第8984527號函)
✽ | 按陽台外緣設計花台，其突出牆面線總和不超過2公尺，或設置於建築物外牆時其面積與陽台面積合計不超過建築面積八分之一者，得不計入建築面積。(內政部84.8.4台內營字第8480209號函)
✽ | 地面層陽臺計算請參見內政部100.8.24台內營字第1000806661號令
✽ | 有關「建築技術規則建築設計施工編」第4條之3執行事宜：(103.07.25簽准文)
公有建築物建築基地面積未達500平方公尺、私有建築基地面積未達1,000平方公尺及於海港、碼頭等建造者得暫緩實施雨水貯集滯洪設施設置之規定，依澎湖縣低碳建築設計準則設置雨水貯留利用系統(容量1.5公噸以上)。餘依建築技術規則建築設計施工編第4條之3第1項及第3項規定辦理。
[6 empty] | 審查人： |  |  | (印)
Ⅲ. | 建築技術規則--專章審查欄
| 項 目 |  | 審查結果 |  | 項 目 |  |  | 審查結果
|  |  | 符合 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 不符合
| 一、特定建築物(第五章) |  |  |  | 6.空氣調節及通風設備檢討 (218~224)
1.適用範圍、面積及用途(117)
7.環境衛生及其他檢討 (225~226)
| 2.基地面前道路寬度限(118) |  |  |  | 七、高層建築物(第十二章)
| 3.基地臨接道路長度限制(119) |  |  |  | 1.適用範圍檢討（227）
2.空地比、退縮距離、地下各層最大樓地板面積、緩衝空間、緊急進口等檢討 (228~233)
4.樓梯下禁設燃燒設備限制檢討 (120)
5.戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂限制檢討 (121~128)
3.建築構造檢討 (234~239)
4.防火避難設施檢討(241~244)
6.商場、餐廳、市場限制檢討 (129~132)
5.建築設備檢討 (245~259)
| 7.學校限制檢討 (133~134) |  |  |  | 八、山坡地建築(第十三章)
| 8.車庫、車輛修理場所、洗車場、汽車站房、汽車商場限制檢討 (135~139) |  |  |  | 1.不得開發建築限制（262）
2.退縮建築距離≧1.5m(263)
3.第一進擋土牆距離及高度限制（263）
二、防空避難設備(第六章)
| 1.適用地區及附建標準檢討（140、141） |  |  |  | 4.建築物至擋土牆坡腳退縮距離限制（264，265）
| 2.防空避難設備及其設計與構造檢討（142、144） |  |  |  | 5.戶外階梯及坡道規定之檢討（266）
| 三、雜項工作物(第七章) |  |  |  | 6.地下各層最大樓地板面積計算（267）
1.適用範圍檢討（145）
| 2.各雜項工作物限制之檢討（146~149） |  |  |  | 7.樹幹周長＞50cm經列管樹木之保留或移植檢討（267）
| 四、施工安全措施(第八章) |  |  |  | 8.建築物高度限制（268）
| 1.安全預防措施之設置及相關規定 (150~159) |  |  |  | 九、工廠類建築(第十四章)
1.適用範圍及作業廠房與附屬空間面積檢討 (269~272)
五、無障礙建築(第十章)
| 1.適用範圍檢討（167、設計規範） |  |  |  | 2.陽台面積須計入建築面積及樓地板面積檢討 (273)
| 2.檢討報告書圖（167-1~167-7） |  |  |  | 3.作業廠房樓層淨高度≧2.7m (274)
| 六、地下建築物(第十一章) |  |  |  | 4.二樓梯口間距離不得小於建築物區劃範圍對角線長度之半檢討 (275)
1.適用範圍檢討（178）
2.用途、連接、管理室及相關設施與設備規定檢討 (179~194)
5.退縮建築(√H)/2、平均退縮距離≧3m、最小退縮距離≧1.5m (276)
3.建築構造檢討 (195~200)
| 4.建築物防火檢討(201~206) |  |  |  | 6.避難層以外樓層之倉庫或儲藏空間應設置專用載貨升降機檢討 (279)
5.防火避難設施及消防設備檢討(207~217)
| 7.裝卸車位檢討 (278) |  |  |  | 3.浴室含廁所者每處≧4㎡，公共服務空間每人≧2㎡，居住單元超過14戶或20人需設置交誼室、面積≧40㎡(295)
8.衛生設備每500㎡得設置一處檢討 (280)
十、建築基地綜合設計(第十五章)
4.各層得增加之樓地板面積合計最大值Σ△FA計算 (296)
1.適用範圍、鄰接道路寬度≧8m，鄰接長度≧8m或達週界≧1/6檢討，基地面積≧1000㎡或1500 1000㎡限制檢討 (281、282、291、292)
5.二層以上或地下層設置行動不便者使用升降設備或其他設施，坡道、扶手、避難層出入口、共用浴室、共用廁所等設置規定檢討 (297)
2.開放空間面積、有效面積檢討(283~284)
十二、綠建築基準(第十七章)
| 3.公共服務空間範圍界定 (284-1) |  |  |  | 1.適用範圍(298)
2.各項面積計算規定檢討(300)
4.地面上各層樓地板面積合計之最大值Σ△FA計算 (285)
3.基地綠化檢討(302~304)
| 5.允許增加之樓地板面積△FA1計算及建築物高度、建蔽率、退縮建築限制 (286) |  |  |  | 4.基地保水檢討(305~307)
5.建築物節約能源檢討(308~315)
| 6.開放空間有效面積≧法定空地面積之60% (287) |  |  |  | 6.建築物雨水及生活雜排水回收再利用檢討(316~319)
| 7.鄰接道路部分應設置寬度≧4m之步行專用道或法定騎樓，步行專用道設有花臺或牆柱，可供通行之淨寬度≧1.5m (288) |  |  |  | 7.綠建材檢討（321~323）
十三、建築基地綠化
1.綠化面積檢討(土管及綠化規定)
十四、停車獎勵
| 8.檢附綠化工程圖說 (289) |  |  |  | 1.鼓勵增設停車空間（允建最大樓地板面積、允建高度、增設停車數量、外牆透空面積）
9.申請預審及相關規定檢討 (290)
十一、老人住宅(第十六章)
1.適用範圍檢討 (293)
2.臥室居住人數≦2人，面積≧9㎡ (294)
[6 empty] | 審查人： |  |  | (印)

## 工作表1 (2)
附表一
1.簽證案件經抽查後，相關文件或圖說檢附不齊全，內容不一至或建築設計有不符下列項目之相關規定情形者，由本府逐項對設計建築師予以記點一次。 2.依八十七年七月二十四日台(87)內營字第8772345號函會議紀錄結論案由一決議：簽證項目均可抽查，抽查目的在提醒建築師及專業技師修正錯誤，仍應由建築師或專業技師負設計簽證之責。及八十八年七月七日台內營字第八八七三七八八號函討論提案二決議：為落實簽證制，主管建築機關基於監督管理之立場於發照後案申請案件比例予以抽查，係幫助建築師或專業技師檢視設計內容以彌補簽證錯誤之補救措施。簽證項目如有違反法律規定者，得將該建築師或專業技師依建築法或技師法有關規定移送懲戒。經抽查案件日後若發現仍有錯誤，係屬簽證項目，有關責任自仍應由建築師或專業技師負責。
I.建築技術規則--綜合審查
項目 | 抽查建築師查核結果 | 項目 |  | 抽查建築師查核結果
一、地籍圖、配置圖、現況圖、位置圖（方位、地形、地段、地號、面前道路名稱、道路寬度、比例尺標示）、圖例、索引表 |  | F.屋外出入口最大步行距離（94）
G.私設通路（1.1.38，2，2-1，163）
H.騎樓（28，57）
二、面積計算表 |  | I.車道（59-1，60~61，135~136）
1.騎樓設置（28）
2.各層樓地板面積及戶數（1.1.5） |  | J.出入口、門廳、通道、走廊（90~92）
3.總樓地板面積及工程造價（1.1.7） |  | K.直通樓梯、步行距離（93，95）
4.突出物面積（12.5%）檢討（25㎡） |  | L.標高（GL、FL、道路等）(1.1.8)
5.夾層面積（1/3）檢討（100㎡）
M.擋土牆等雜項工程
6.陽台面積（1/8、1/10）檢討（8㎡） |  | N.防火建築物及防火構造（69，70，76）
7.法定空地檢討（27，163） |  | O.分戶牆、分間牆構造（86）
8.建築面積及建蔽率檢討
（1.1.3，26~28） |  | P.有效採光（40~42）
9.停車空間檢討（59~62） |  | 4.其他層平面
10.各層(含挑空)容積樓地板面積及容積率檢討（161，162，164-1） |  | A.用途
B.建築物高度限制範圍（14~24-1）
11.道路陰影面積及建築物高度檢討3.6：1(164，164-1) |  | C.直通樓梯數量、出入口、門廳（89~91，93，122）
12.退縮地及退縮建築
三、各層平面圖： |  | D.步行及重複步行距離（93，95）
1.比例尺不得小於1/200
2.地下層平面 |  | E.走廊寬度 (92)
A.用途 |  | F.陽台及開窗距離（1.1.3，45，110，110-1）
B.停車空間（1500㎡應設車道）(60)
G.安全梯（96~97-1），升降機（55）
C.直通樓梯數量(≧200㎡二座）(95)
H.防火門窗構造及寬度（75，76，110）
D.樓梯寬度（33，98）
E.防火區劃（1500㎡）（79，81） |  | I.緊急升降機及排煙室（106，107）
3.一層平面 |  | 5.屋頂層平面
A.著色並標示地下層範圍 |  | A.避難平台檢討（99）
B.用途 |  | B.突出物用途（1.1.10）
C.防火間隔(110，110-1) |  | C.避雷針（H≧20m）(設備編20)
D.開窗距離（45）
E.污、排水系統及專用下水道 |  | D.斜屋頂覆蓋率(農變建)
四、立面圖（比例尺不得小於1/200）： |  | 4.車道及汽車升降機間（寬度、淨高2.1m）
1.緊急進口（每10m以內）（108~109） |  | 5.牆剖面等含排水溝及坡度
6.樓層高度及淨高（含夾層及欄杆）（38，164-1）
2.建築線、地界線
3.建築物高度及檢討與標示 |  | 六、公寓大廈規約檢附及共專有部分著色
4.突出物高度（9m）（6m）
5.女兒牆高度（1.5m） |  | 七、結構：
6.避雷針（H≧20m）(設備編20) |  | 1.各層平面圖（地界線、材料強度）
7.材料標示 |  | 2.開挖支撐防護措施書圖（挖土深度1.5公尺以上者）
8.退縮建築（高度比）
9.斜屋頂斜率及高度 |  | 3.碰撞距離
五、剖面圖： |  | 八、冬至日日照陰影
1.樓梯間(淨高1.9m、級高、級深、扶手高度)（33，35） |  | 九、低碳建築設計(農變建)
十、廁所、污水處理設施(47、49)
2.電梯
3.騎樓及無遮簷人行道（淨高、淨寬、坡度）（57） |  | 十一、衛生設備(設備37)
審查人：
建築技術規則--專章審查欄
項 目 | 審查結果 | 項 目 |  | 審查結果
| 符合 |  |  | 符合
一、特定建築物(第五章) |  | 6.空氣調節及通風設備檢討 (218~224)
1.適用範圍、面積及用途(117)
7.環境衛生及其他檢討 (225~226)
2.基地面前道路寬度限(118) |  | 七、高層建築物(第十二章)
3.基地臨接道路長度限制(119) |  | 1.適用範圍檢討（227）
2.空地比、退縮距離、地下各層最大樓地板面積、緩衝空間、緊急進口等檢討 (228~233)
4.樓梯下禁設燃燒設備限制檢討 (120)
5.戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂限制檢討 (121~128)
3.建築構造檢討 (234~239)
4.防火避難設施檢討(241~244)
6.商場、餐廳、市場限制檢討 (129~132)
5.建築設備檢討 (245~259)
7.學校限制檢討 (133~134) |  | 八、山坡地建築(第十三章)
8.車庫、車輛修理場所、洗車場、汽車站房、汽車商場限制檢討 (135~139) |  | 1.不得開發建築限制（262）
2.退縮建築距離≧1.5m(263)
3.第一進擋土牆距離及高度限制（263）
二、防空避難設備(第六章)
1.適用地區及附建標準檢討（140、141） |  | 4.建築物至擋土牆坡腳退縮距離限制（264，265）
2.防空避難設備及其設計與構造檢討（142、144） |  | 5.戶外階梯及坡道規定之檢討（266）
三、雜項工作物(第七章) |  | 6.地下各層最大樓地板面積計算（267）
1.適用範圍檢討（145）
2.各雜項工作物限制之檢討（146~149） |  | 7.樹幹周長＞50cm經列管樹木之保留或移植檢討（267）
四、施工安全措施(第八章) |  | 8.建築物高度限制（268）
1.安全預防措施之設置及相關規定 (150~159) |  | 九、工廠類建築(第十四章)
1.適用範圍及作業廠房與附屬空間面積檢討 (269~272)
五、無障礙建築(第十章)
1.適用範圍檢討（167、設計規範） |  | 2.陽台面積須計入建築面積及樓地板面積檢討 (273)
2.檢討報告書圖（167-1~167-7） |  | 3.作業廠房樓層淨高度≧2.7m (274)
六、地下建築物(第十一章) |  | 4.二樓梯口間距離不得小於建築物區劃範圍對角線長度之半檢討 (275)
1.適用範圍檢討（178）
2.用途、連接、管理室及相關設施與設備規定檢討 (179~194)
5.退縮建築(√H)/2、平均退縮距離≧3m、最小退縮距離≧1.5m (276)
3.建築構造檢討 (195~200)
4.建築物防火檢討(201~206) |  | 6.避難層以外樓層之倉庫或儲藏空間應設置專用載貨升降機檢討 (279)
5.防火避難設施及消防設備檢討(207~217)
7.裝卸車位檢討 (278) |  | 3.浴室含廁所者每處≧4㎡，公共服務空間每人≧2㎡，居住單元超過14戶或20人需設置交誼室、面積≧40㎡(295)
8.衛生設備每500㎡得設置一處檢討 (280)
十、建築基地綜合設計(第十五章)
4.各層得增加之樓地板面積合計最大值Σ△FA計算 (296)
1.適用範圍、鄰接道路寬度≧8m，鄰接長度≧8m或達週界≧1/6檢討，基地面積≧1000㎡或1500 1000㎡限制檢討 (281、282、291、292)
5.二層以上或地下層設置行動不便者使用升降設備或其他設施，坡道、扶手、避難層出入口、共用浴室、共用廁所等設置規定檢討 (297)
2.開放空間面積、有效面積檢討(283~284)
十二、綠建築基準(第十七章)
3.公共服務空間範圍界定 (284-1) |  | 1.適用範圍(298)
2.各項面積計算規定檢討(300)
4.地面上各層樓地板面積合計之最大值Σ△FA計算 (285)
3.基地綠化檢討(302~304)
5.允許增加之樓地板面積△FA1計算及建築物高度、建蔽率、退縮建築限制 (286) |  | 4.基地保水檢討(305~307)
5.建築物節約能源檢討(308~315)
6.開放空間有效面積≧法定空地面積之60% (287) |  | 6.建築物雨水及生活雜排水回收再利用檢討(316~319)
7.鄰接道路部分應設置寬度≧4m之步行專用道或法定騎樓，步行專用道設有花臺或牆柱，可供通行之淨寬度≧1.5m (288) |  | 7.綠建材檢討（321~323）
十三、建築基地綠化
1.綠化面積檢討(土管及綠化規定)
十四、停車獎勵
8.檢附綠化工程圖說 (289) |  | 1.鼓勵增設停車空間（允建最大樓地板面積、允建高度、增設停車數量、外牆透空面積）
9.申請預審及相關規定檢討 (290)
十一、老人住宅(第十六章)
1.適用範圍檢討 (293)
2.臥室居住人數≦2人，面積≧9㎡ (294)
審查人：

## 附表一
附表一 建造執照及雜項執照建築師簽證案件抽查審核表 | [7 empty] | (113.03版)
1. | 簽證案件經抽查後，相關文件或圖說檢附不齊全，內容不一至或建築設計有不符下列項目之相關規定情形者，由本府逐項對設計建築師予以記點一次。
2. | 依八十七年七月二十四日台(87)內營字第8772345號函會議紀錄結論案由一決議：簽證項目均可抽查，抽查目的在提醒建築師及專業技師修正錯誤，仍應由建築師或專業技師負設計簽證之責。及八十八年七月七日台內營字第八八七三七八八號函討論提案二決議：為落實簽證制，主管建築機關基於監督管理之立場於發照後按申請案件比例予以抽查，係幫助建築師或專業技師檢視設計內容以彌補簽證錯誤之補救措施。簽證項目如有違反法律規定者，得將該建築師或專業技師依建築法或技師法有關規定移送懲戒。經抽查案件日後若發現仍有錯誤，係屬簽證項目，有關責任自仍應由建築師或專業技師負責。
建照/雜照號碼 |  |  |  |  | 建築地點
起造人 |  |  |  |  | 使用分區或編定用地
設計建築師 |  |  |  |  | 建築物用途
項 目 |  |  |  | 抽查建築師查核結果 | 項 目 |  |  | 抽查建築師查核結果
一、建蔽率 |  | 1. | 基地法定建蔽率是否正確? |  | 三、建築物高度、高度比、樓層高度、日照及陰影 | 1. | 建築物高度計算及限制
|  | 2. | 建築面積、建蔽率檢討 |  |  | 2. | 冬季北向日照陰影
|  | 3. | 退縮地範圍是否與建築線指示(定)圖相符? |  |  | 3. | 1:3.6日照陰影不得大於面前道路1/2面積
|  | 4. | 退縮地與截角面積計算 |  |  | 4. | 女兒牆高度(超過1.5M部分計算建築高度)
|  | 5. | 免計建築面積之雨遮、花台及陽臺檢討
[6 empty] | 5. | 屋頂透空遮牆及屋頂裝飾構造物投影面積及其透空比例檢討
|  | 6. | 遮陽板透空率檢討
|  | 7. | 地下層(含設施物)地面高度超過1.2M是否計入? |  |  | 6. | 屋頂突出物面積及高度檢討
[6 empty] | 7. | 夾層超過該層樓地板面積1/3或100平方公尺應計入另一層
|  | 8. | 鄰房占用簽證檢視
|  | 9. | 結構性過樑是否計入? |  |  | 8. | 樓層高度檢討
|  | 10. | 其他 |  |  | 9. | 天花板高度檢討
二、容積率 |  | 1. | 基地法定容積率是否正確? |  |  | 10. | 其他
|  | 2. | 其他獎勵容積予建面積(都審、容移、開放空間…) |  | 四、建築基地 | 1. | 建築使用與基地鄰接道路寬度限制、道路最小寬度限制
|  | 3. | 免計容積樓地板之雨遮、花台及陽臺檢討 |  |  | 2. | 地界與建物間距(層間側向位移、碰撞距離)、鄰棟間距、開窗距離
|  | 4. | 當層陽臺超過當層樓地板面積10%(12.5%)部分是否計入? |  |  | 3. | 地面層開向屋外之出入口及汽車坡道出入口應設置之防水閘門(板)
|  | 5. | 當層陽臺與梯廳合計超過當層樓地板面積15%部分是否計入? |  |  | 4. | 建築物地下層突出基地地面之窗戶及開口設置防水閘門
|  | 6. | 梯廳寬深不足2米部分是否計入 |  |  | 5. | 雨水貯集滯洪設施設置
|  | 7. | 專有部分機電空間是否計入容積 |  |  | 6. | 其他
|  | 8. | 屋頂突出物超過法定規模是否計入容積 |  | 五、通風採光隔音 | 1. | 建物採光面積檢討
[6 empty] | 2. | 建物通風面積檢討及廢氣排放不得小於2m
|  | 9. | 機電設備空間、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及管理委員會使用空間面積之和是否小於容積樓地板面積10%(15%)?
[6 empty] | 3. | 建築技術規則第46-6條分戶樓板隔音之衝擊音隔音構造
[6 empty] | 4. | 其他
|  | 10. | 各層免計容積樓地板面積之機電設備空間是否小於當層容積樓地板面積10%(15%)?及尺寸是否符合規定? |  | 六、防火間隔 | 1. | 距地界線未達1.5m->1hr防火時效；1.5m~3m->0.5hr防火時效
[6 empty] | 2. | 鄰幢距地界線未達3m->1hr防火時效；3m~6m->0.5hr防火時效
|  | 11. | 夾層及挑空面積檢討
|  | 12. | 其他 |  |  | 3. | 其他
項 目 |  |  |  | 抽查建築師查核結果 | 項 目 |  |  | 抽查建築師查核結果
七、停車空間 |  | 1. | 設置數量是否符合各類用途基準 |  | 十一、騎樓、無遮簷人行道 | 1. | 是否依細部計畫退縮人行步道或留設開放空間
|  | 2. | 汽車坡道出入口之緩衝車道檢討
|  | 3. | 小車位不得超過1/4；小車位不得併排或緊鄰牆壁 |  |  | 2. | 馬公市第三漁港商業區(貳)及馬公市北辰市場商業區面臨7公尺以上道路，於申請建築時應留設3.5公尺之騎樓地或無遮簷之人行道
|  | 4. | 應設置汽車坡道檢討
|  | 5. | 汽車昇降機之昇降機道檢討
|  | 6. | 機械停車是否符合機械停車設備規範 |  |  | 3. | 退縮之人行步道或留設開放空間尺寸及材料標示
|  | 7. | 車道迴轉半徑、車行方向、共用車道、車道斜坡比例檢討 |  |  | 4. | 騎樓或無遮簷人行道寬度及構造
[6 empty] | 5. | 騎樓不得設置障礙物、緩衝空間、停車位、裝卸位
|  | 8. | 停車位角度超過六十度者應留設深六公尺，寬五公尺以上之空間
[6 empty] | 6. | 其他
|  | 9. | 停車空間之構造檢討 |  | 十二、樓梯、安全梯、特別安全距離、步行距離 | 1. | 直通樓梯數量及構造
|  | 10. | 停車位大小 |  |  | 2. | 直通樓梯應改為安全梯檢討
|  | 11. | 其他 |  |  | 3. | 直通樓梯應改為特別安全梯或戶外安全梯
八、樓梯、欄杆、坡道 |  | 1. | 樓梯及平臺之寬度、梯級之尺寸
|  | 2. | 樓梯之垂直淨空間不得小於190cm |  |  | 4. | 安全梯、戶外安全梯、特別安全梯構造檢討
|  | 3. | 樓梯扶手設置
|  | 4. | 設置於露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、平屋頂及室內天井部分等之欄桿扶手高度，不得小於1.1公尺；十層以上者，不得小於1.2公尺。 |  |  | 5. | 特別安全梯排煙室構造檢討(耐燃材料、防火時效)
[6 empty] | 6. | 梯間、走廊防火門朝避難方向開啟
[6 empty] | 7. | 步行距離(重複步行距離)檢討居室最遠至樓梯第1階
|  | 5. | 建築物使用用途為A-1、A-2、B-2、D-2、D-3、F-3、G-2、H-2 組者，前項欄桿不得設有可供直徑十公分物體穿越之鏤空或可供攀爬之水平橫條。 |  |  | 8. | 其他
[5 empty] | 十三、防火區劃、防火構造 | 1. | 防火區劃(1500㎡;自動滅火設備3000㎡)
[6 empty] | 2. | 電梯間豎道區劃
[6 empty] | 3. | 防火區劃之牆壁、分戶牆及分間牆構造檢討
|  | 6. | 以坡道代替樓梯斜率檢討
|  | 7. | 其他 |  |  | 4. | 安全梯與建物外牆開口間隔應為90cm(直線距離分折線)
九、走廊及通道 |  | 1. | 基地內通路寬度檢討
|  | 2. | 避難層出入口及通路檢討 |  |  | 5. | 防火設備之防火時效標示
|  | 3. | 各類使用走廊寬度檢討 |  |  | 6. | 防火構造建築物檢討
|  | 4. | 停車空間設置於供公眾使用建築物之室內者，其鄰接居室或非居室之出入口與停車位間，應留設淨寬75公分以上之通道連接車道。 |  |  | 7. | 非防火構造建築物構造、區劃及防火間隔
[6 empty] | 8. | 其他
[5 empty] | 十四、昇降機及緊急昇降機 | 1. | 六層以上之建築物，至少應設置一座以上之昇降機通達避難層
|  | 5. | 其他
十、廁所、污水處理設施 |  | 1. | 廁所設置 |  |  | 2. | 建築物高度超過十層樓設置可供緊急用之昇降機
|  | 2. | 廁所通風
|  | 3. | 污水處理設施設置是否符合建築物污水處理設施設計規範之計算基準 |  |  | 3. | 緊急昇降機數量檢討
[6 empty] | 4. | 昇降機道之構造
|  | 4. | 污水處理設施是否符合放流水標準、適用於該類建築物使用及期限 |  |  | 5. | 緊急用昇降機之構造
[6 empty] | 6. | 其他
|  | 5. | 污水處理設施設置高度需求 |  | 十五、建築設備 | 1. | 衛生設備檢討
|  | 6. | 污水處理設施之放流水應排至有出口之溝渠，其排放口上方應予標示 |  |  | 3. | 電梯相關資料檢討
[6 empty] | 4. | 其他
項 目 |  |  |  | 抽查建築師查核結果 | 項 目 |  |  | 抽查建築師查核結果
十六、緊急進口(2F以上，10F以下) |  |  |  |  | 二十、特定建築物及其限制 | 1. | 建築物之面前道路寬度檢討
十七、屋頂避難平台、防空避難 |  | 1. | 法定防空避難室建築面積附建，1/4固定設備檢討 |  |  | 2. | 基地鄰接道路之長度檢討
[6 empty] | 3. | 電影院、歌廳、演藝場及集會堂規定檢討
|  | 2. | 防空避難室構造
|  | 3. | 汽車坡道間防空避難室出入口應設置1hr防火時效鐵捲門及緊急進出門 |  |  | 4. | 商場、餐廳、市場規定檢討
[6 empty] | 5. | 學校校舍配置、方位與設備、四層以上教室之限制、教室淨高等規定檢討
|  | 4. | 避難平台之檢討(建築物在五層以上之樓層供A-1、B-1、B-2類使用者)
[6 empty] | 6. | 車庫、車輛修理場所、洗車站房、汽車商場規定檢討
|  | 5. | 屋頂避難平臺面積範圍內不得建造或設置妨礙避難使用之工作物或設施
[6 empty] | 7. | 其他
[5 empty] | 二十一、工廠建築 | 1. | 作業廠房面積大於150㎡
|  | 6. | 其他 |  |  | 2. | 附屬空間面積檢討(辦公室1/5作業廠房300員工宿舍1/3員工餐廳及福利設施1/4)合計2/5，並能各別通往避難層、地面及樓梯口
十八、無障礙建築 |  | 1. | 建築物地面層應設置無障礙通路
|  | 2. | 居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、昇降設備、停車空間及樓梯應設有無障礙通路通達
[6 empty] | 3. | 陽臺須計入建築面積及容積樓地板面積
|  | 3. | 直通樓梯至少應有1座為無障礙樓梯
|  | 4. | 無障礙廁所盥洗室數量檢討 |  |  | 4. | 樑下淨高大於2.7m
|  | 5. | 建築物設有浴室者，每幢建築物至少應設置一處無障礙浴室 |  |  | 5. | 直通樓梯間距離
[6 empty] | 6. | 出入口自建築線退縮距離檢討
|  | 6. | 建築物設有固定座椅席位者，其輪椅觀眾席位數量及配置 |  |  | 7. | 裝卸位檢討
[6 empty] | 8. | 載貨電梯檢討
|  | 7. | 無障礙停車位檢討 |  |  | 9. | 衛生設備集中設置及數量檢討
|  | 8. | 建築物使用類組為B-4組者無障礙客房檢討 |  |  | 10. | 其他
[5 empty] | 二十二、相關圖說及檢討 | 1. | 建築物安全維護檢討(供公眾使用建築物)
|  | 9. | 無障礙設施設計應依建築物無障礙設施設計規範
[6 empty] | 2. | 公寓大廈應檢附共有專有圖說(含圖例)
|  | 10. | 依內政部100年5月2日台內營字第10008030459號令發布之「公共建築物建造執照無障礙設施工程圖樣種類及說明書應標示事項表」繪製相關圖說
[6 empty] | 3. | 高層建築物專章檢討
[6 empty] | 4. | 依法應檢附之專業工程圖說有無交由專業技師負責簽證
[6 empty] | 5. | 有無繪製基地內排水系統及公共排水方向、雨水及汙水排水標示
|  | 11. | 其他
十九、綠建築檢討 |  | 1. | 建築基地綠化應符合建築基地綠化設計技術規範 |  |  | 6. | 鄰接地界線之圍牆高度逾2.5m應達70%以上之透空率
|  | 2. | 建築基地保水應符合建築基地保水設計技術規範 |  |  | 7. | 未檢附室內裝修圖說或圖說未標示裝修範圍、材料(防火/防焰等級)、天花板高度及剖面淨高
|  | 3. | 建築物節約能源應符合各類建築物節約能源設計技術規範或新建建築物節約能源設計標準
|  | 4. | 建築物雨水或生活雜排水回收再利用檢討(總樓地板面積達10,000㎡以上之新建建築物)
|  | 5. | 綠建材檢討(供公眾使用建築物；室內≧45%，室外≧10%)
|  | 6. | 相關圖說及書類是否依相關設計技術規範檢附及標示
其他及綜合抽查意見
變更設計項目抽查意見
□ 符合規定 |  |  |  |  | □ 通知改正(含變更設計)
抽查建築師簽章